## hoja 1
|  |  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS | [17 empty] | CÓDIGO: PL-GI-01
VERSIÓN: 19
FECHA: 27/03/2026
PÁGINA: 1 de 1
Objetivo: Definir las actividades necesarias para garantizar el adecuado estado de la infraestructura y funcionamiento de los equipos de la entidad. Alcance: El presente plan aplica, de acuerdo al caso, para todas las sedes y proyectos habitacionales del instituto.
Vigencia: |  |  |  | 2026
Fecha de elaboración |  |  |  | 2026-02-24
Fecha de actualización |  |  |  | N/A
Responsable de actualización |  |  |  | Mary Luz Tabares Bermudez y Angela María Gil Cortés - Técnicas Administrativas Gestión de Infraestructura Bienes y Servicios
Item | Sede | Área | Líneas de intervención | Actividad | Descripción / obligaciones | Alcance | Modalidad de intervención | Responsable | Presupuesto proyectado | Presupuesto asignado | Cronograma de ejecución | [11 empty] | Cantidad total programada
[11 empty] | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
1 | Sede Velódromo Sede Megacentro | 1.124,79 m2 1.467,76 m2 | Planta física | Prestar el servicio de fumigación en las sedes del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín | Prestar el servicio de fumigación las sedes del Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín: Área de oficinas, salas de reuniones, cuartos de almacenamiento, baños, cocineta, archivo, zonas externas comunes, zonas verdes, motobomba y desagües, y el área perimétrica. | El servicio se presta en todas las áreas internas y externas de las sedes, con productos para roedores e insectos, sin afectar la salud humana. | Externa | Contratista | 9000000 | Pendiente proceso de contratación |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14
2 | Sede Velódromo Sede Megacentro | 1.124,79 m2 1.467,76 m2 | Dotación | Prestar mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos según requerimientos, para impresoras, escáner, plotter, destructora de documentos, UPS y video proyectores de propiedad del Isvimed. | Revisión y limpieza interna y externa de cada uno de sus componentes; revisión y mantenimiento del sistema mecánico, eléctrico y electrónico que cada uno de estos bienes tenga; ajuste, lubricación y sincronización de componentes internos y externos; pruebas técnicas de funcionamiento antes de entregar al usuario; instalación y pruebas de funcionamiento en sitio de trabajo del usuario para entregar a satisfacción el servicio. El mantenimiento correctivo se deriva del informe del mantenimiento preventivo. | Prestar los servicios de mantenimiento programados o acordados con el supervisor a 32 equipos; prestar servicios ocasionales de garantía del servicio de mantenimiento preventivo, que se puedan requerir por parte del Instituto en los intervalos de tiempos en los cuales no están programados mantenimientos, se prestaran sin ningún costo para el Instituto, a no ser que de dicha revisión se genere un mantenimiento correctivo. Suministrar sin ningún costo adicional todos los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo, como lubricantes, elementos de aseo y limpieza, equipos de medición y verificación eléctrica. Para el mantenimiento correctivo se tiene unos recursos para la compra de los repuestos | Externa | Contratista | 19000000 | Pendiente proceso de contratación | [9 empty] | 1 |  | 1 | 5 | bar: Cronograma de ejecución abril; Cronograma de ejecución junio; Cronograma de ejecución agosto
3 | Sede Velódromo Sede Megacentro | 1.124,79 m2 1.467,76 m2 | Dotación | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos, a los sistemas de aire acondicionado ubicados en las instalaciones del Isvimed. | Los mantenimientos preventivos deben incluir siempre las siguientes actividades: Lavar y desincrustar o soplar los serpentines de evaporación, lavado del serpentín de condensación, lavado de los filtros de aire, revisión de fugas y carga de refrigerante, lubricación de motores y rodamientos en general, verificación de soportes, ajuste general de tornillos y tuercas, revisión de corrientes de motores y compresores, verificación de alineación de correas y tensiones de las mismas, revisión y calibración de termóstato, limpieza y ajuste de controles eléctricos y lectura de parámetros, lectura de presiones de refrigerante, limpieza de aspas de ventiladores de condensación, limpieza de rejillas y difusores, reemplazo de correas (según se requiera), limpieza del ventilador de evaporación, inspección de los rodamientos, revisión de los motores, revisión del balanceo dinámico de los ventiladores y revisión del sistema de distribución de aire y balanceo. El mantenimiento correctivo se deriva del informe del mantenimiento preventivo. | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo a 36 equipos de aires acondicionados instalados. Prestar sin ningún costo adicional los servicios ocasionales de garantía del servicio de mantenimiento, que se puedan requerir por parte del Instituto en los intervalos de tiempos en los cuales no están programados mantenimientos. Incluir en el servicio la mano de obra y transporte de los equipos al taller cuando sea necesario a juicio del contratista, sin que ello genere costos adicionales para el contratante. Suministrar sin ningún costo adicional todos los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo. Para el mantenimiento correctivo se tiene unos recursos para la compra de los repuestos | Externa | Contratista | 45000000 | Pendiente proceso de contratación | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | bar: Cronograma de ejecución abril to Cronograma de ejecución agosto
4 | Sede Velódromo Sede Megacentro | 1.124,79 m2 1.467,76 m2 | Dotación | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos a los dispensadores de agua instalados en la sede del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED. | Realizar los mantenimientos preventivos de dispensadores de agua fría y caliente , con conexión a red de agua que incluya: Cambio del filtro de purificación, sanetizado, revisión del sistema eléctrico, revisión del sistema de refrigeración, revisión, limpieza y ajuste de mangueras externas que conectan al acueducto, limpieza general revisión de fugas y revisión del gas refrigerante. El mantenimiento correctivo se deriva del informe del mantenimiento preventivo. | Prestar el servicio de mantenimientos preventivos de 4 dispensadores de propiedad de la entidad. Suministrar sin ningún costo adicional todos los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo. Para el mantenimiento correctivo se tiene unos recursos para la compra de los repuestos | Externa | Contratista | 6500000 | Pendiente proceso de contratación | [9 empty] | 1 |  | 1 | 5 | bar: Cronograma de ejecución abril; Cronograma de ejecución junio; Cronograma de ejecución agosto
5 | NA | NA | Dotación | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos al parque automotor del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. | Realizar mantenimiento preventivo con el cumplimiento de las siguientes actividades de acuerdo con la periodicidad establecida por el ISVIMED: Cambio de aceite, cambio de aceite diferencial, suministro de limpiador cuerpo de admisión, cambio filtro aire acondicionado, cambio bujías (juego completo), cambio de pastas de frenos delanteras y traseras, cambio de bandas de freno traseras (juego Completo), cambio de discos delanteros y traseros, cambio de amortiguadores delanteros y traseros, suministro de líquido de frenos, mantenimiento al sistema de suspensión (Mogollas, bieletas, brazos de dirección, esferas, revisión general soporte de motor), cambio de batería, suministro de limpiador inyectores gas y limpiador inyectores gasolina BG, recarga extintor, cambio de plumillas, alineación y balanceo, afinación de motor, cambio de bombillos, lavada sencilla, interior y exterior, montaje de llantas, lavada profunda ( Lavado de chasis, lavado de motor, lavado de cojinería, polichada, partes negras), suministro de pilas de alarma, mantenimiento sistema de GNV, prueba hidrostática, revisión chip gas, suministro de líquido refrigerante, y suministro kit elementos de aseo (Shampoo 1 galón, 2 siliconas 300 ml y 6 ambientadores). | El servicio aplica para los vehiculos de propiedad del Instituto. Para el mantenimiento correctivo se tiene unos recursos para la compra de los repuestos | Externa | Contratista | 27000000 | Pendiente proceso de contratación | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 4 | bar: Cronograma de ejecución abril; Cronograma de ejecución julio
6 | Lote: La Candelaria, Picacho, Colon, Lusitania, Moravia, Madre Laura | 47,472 m2 | Lotes | Prestar el servicio de mantenimiento de predios o lotes con rocería y disposición final de residuos | Corte de césped Recolección, transporte y disposición final de residuos | Realizar mantenimiento a los predios que han sido priorizados para el desarrollo de futuros proyectos habitacionales y que se encuentran cerca de residencias | Externa | Contratista | 40000000 | Pendiente proceso de contratación | [11 empty] | 1 | 2 | bar: Cronograma de ejecución julio
7 | Sede Velódromo | 1.124,79 m2 | Planta física | Mantenimiento zonas verdes | Poda Sembrado Abono Barrido de zonas verdes Recolección, clasificación y traslado de basuras a los puntos establecidos. | Realizar el mantenimiento de las zonas verdes de la sede del Velódromo, una vez al mes. | Interna | Contratista de apoyo | 1200000 | 1200000 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | bar: Cronograma de ejecución febrero to Cronograma de ejecución agosto
8 | Sede Velódromo Sede Megacentro | 1.124,79 m2 1.467,76 m2 | Planta física | Mantenimiento de puertas | Revisión de movimiento, sonido, chapas y bisagras Lubricación chapas y bisagras | Realizar revisión y lubricación de chapas y bisagras de 62 puertas. | Interna | Contratista de apoyo | 200000 | 200000 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 4 | bar: Cronograma de ejecución marzo; Cronograma de ejecución junio
9 | Sede Velódromo Sede Megacentro | 1.124,79 m2 1.467,76 m2 | Planta física | Mantenimiento iluminación | Revisión de lamparas Limpieza Cambio si muestra una iluminación deficiente | Realizar revisión y cambio en caso de ser necesario de las lamparas en tubo y lamparas, 20 tubos aproximadamente y 10 lamparas. | Interna | Contratista de apoyo | 600000 | 600000 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 6 | bar: Cronograma de ejecución febrero; Cronograma de ejecución abril; Cronograma de ejecución junio; Cronograma de ejecución agosto
10 | Sede Velódromo Sede Megacentro | 1.124,79 m2 1.467,76 m2 | Planta física | Mantenimiento paredes | Limpieza de paredes Resane Pintura | Realizar mantenimiento a la pintura de las sedes de la entidad | Interna | Contratista de apoyo | 300000 | 300000 | [10 empty] | 1 |  | 2 | bar: Cronograma de ejecución mayo
11 | Sede Velódromo Sede Megacentro | 1.124,79 m2 1.467,76 m2 | Planta física | Mantenimiento eléctrico | Organizar cableado con espiral Instalar canaletas Revisar tomas | Realizar mantenimiento del cableado y tomas corriente de las sedes de la entidad. | Interna | Contratista de apoyo | 200000 | 200000 | [11 empty] | 1 | 3 | bar: Cronograma de ejecución abril; Cronograma de ejecución agosto
12 | NA | NA | Dotación | Mantenimiento de sillas | Limpieza Engrase Revisión ruedas | Realizar revisión de cilindro, ajuste de tornillos, limpieza, engrase, a las sillas operativas y directivas que se tienen en las sedes de la entidad | Interna | Contratista de apoyo | 500000 | 500000 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 4 | bar: Cronograma de ejecución marzo; Cronograma de ejecución junio
13 | Sede Velódromo Sede Megacentro | 1.124,79 m2 1.467,76 m2 | Planta física | Prestar el servicio de mantenimiento Red Contraincendios | Mantenimiento general de todos los dispositivos de los sistemas de detección y alarma (panel, unidad de control, dispositivos de iniciación y dispositivos de alarmas), pruebas y capacitación al personal asignado | Realizar mantenimiento a la red contra incendios de las sedes de la entidad | Externa | Contratista | 6700000 | Pendiente proceso de contratación | [10 empty] | 1 |  | 1
14 | NA | NA | Dotación | Prestar el servicio de revisión, recarga y adquisición de soportes para los extintores de las instalaciones y proyectos habitacionales del instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED. | Realizar el servicio de revisión y recarga a los extintores: MULTIPROPOSITO ABC 10 y 20 lbs; CO2 de 10 y 20 libras; y de agua de 2.5 galones. | Se realiza el proceso de revisión, recarga y/o adquisición de repuestos a los extintores ubicados en las sedes y proyectos habitacionales del Instituto. | Externa | Contratista | 1300000 | Pendiente proceso de contratación | [10 empty] | 1 |  | 1
15 | NA | NA | Dotación | Prestar el servicio de calibración de dispositivos que monitorean los factores ambientales y peso | El proceso de calibración comprende la medición del patrón o instrumento cuyo valor queremos determinar por comparación con un patrón de referencia, comprobar si el valor obtenido está dentro de los límites establecidos para la función a realizar, y en caso de estar fuera de los límites, efectuar el correspondiente ajuste o calibración del patrón o equipo de medición. | Revisión, calibración, y certificado de calibración para 9 equipos de la entidad (4 termohigrometros 3 luxometros y 2 pesas) | Externa | Contratista | 7000000 | Pendiente proceso de contratación | [9 empty] | 1 |  |  | 1
16 | Sede velódromo | 1.124,79 m2 | Planta física | Mantenimiento preventivo motobomba | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la motobomba | Realizar el mantenimiento preventivo de la motobomba ubicada en la sede del velódromo | Interna | Contratista de apoyo | 200000 | 200000 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 4 | bar: Cronograma de ejecución marzo; Cronograma de ejecución junio
Total | [22 empty] | 76
ELABORADO POR | [5 empty] | REVISADO POR |  |  |  |  | Cronograma de ejecución agosto: APROBADO POR
Mary Luz Tabares Bermudez y Angela María Gil Cortés Técnicas Administrativas Gestión de Infraestructura Bienes y Servicios | [5 empty] | Marisol García Ospina Subdirectora administrativa y financiera |  |  |  |  | Cronograma de ejecución agosto: Marisol García Ospina Subdirectora administrativa y financiera
Note on H12: Interna: se gestiona en casa, con nuestro personal disponible. Externa: se contrata